## SKLOP 1-POHISTVO
OBR-2.1
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
PREDRAČUN ZA SKLOP 1
NABAVA POHIŠTVENE OPREME PO NAROČILU
SPLOŠNE ZAHTEVE: |  | SPLOŠNI POGOJI
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE IN DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE
IN NIVOJA OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO.
PRI IZDELAVI IN DOBAVI ELEMENTOV NOTRANJE OPREME JE POTREBNO UPOŠTEVATI GRAFIČNE RISBE TLORISOV, POGLEDE IN OPISE POSAMEZNIH
ELEMENTOV, ZBRANE V POPISU OPREME IN DODATNE SKICE IN PRIKAZE SKLOPOV.
PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE SAMO NOVA OPREMA.
PRI PONUDBI POHIŠTVENE OPREME JE POTREBNO UPOŠTEVATI, DA SI NAROČNIK PRIDRŽUJE PRAVICO IZBORA BARVE DOLOČENEGA IN
PONUJENEGA MATERIALA.
VSE MERE JE POTREBNO PO ZAKLJUČENIH GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DELIH PREVERITI NA OBJEKTU IN JIH PO POTREBI PRILAGODITI,
OZIROMA USKLADITI MIKROLOKACIJE INŠTALACIJKSIH PRIKLJUČKOV IN DISPOZICIJO OPREME.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
DOBAVITELJ MORA JAMČITI, DA BODO VSI DELI OPREME ZAGOTAVLJALI USTREZNO NOSILNOST.
Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice, biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati
vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam.
Stremeti je potrebno v čim večji meri k izogibanju ostrim robovom.
TEHNIČNE ZAHTEVE:
PISALNE MIZE:
VSE DEL. POV.(MIZE) SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANE IZ OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.
DELOVNA MIZA NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.
VSI ABS NALIMKI MORAJO IMETI POBRAN ROB IN SE MORAJO BARVNO UJEMATI Z BARVO MELAMINSKE FOLIJE.
PISALNE MIZE IMAJO KOVINSKE T NOGE (kot npr. tip Laura proizvajalca BLAŽIČ d.o.o. ali enakovredno ), KI SO MED SEBOJ POVEZANE S KOV. PODKONSTR.- C PROFIL min. 6/9cm
KOVINSKE T NOGE IMAJO REGULIRNE ČEPE-MOŽNOST NIVELIRANJA.
KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.
KJER JE V POPISU DOLOČENO JE POD PISALNO MIZO JE MONTIRANA KOVINSKA IZVLEČNA POLICA ZA TIPKOVNICO
VSI VIDNI ROBOVI STENE IN POLIČK SO OBDELANI Z ABS NALIMKI 2mm.
VIŠINA VMESNE STENE POD MIZO JE ODVISNA OD NAČINA PRITRDITVE, KI JO DOLOČI DOBAVITELJ OPREME.
KJER JE DOLOČENO, JE POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.
DELOVNE MIZE:
VSE DEL. POVRŠINE(MIZE) SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANE IZ OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE RAZREDA E1.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE LAMINAT-ULTRAPAS Z VISOKO STOPNJO MEHANSKE ODPORNOSTI.
FINALNA OBDELAVA MORA BITI PRIMERNA ZA VSAKODNEVNO VEČKRATNO ČIŠČENJE Z VODO.
DELOVNA MIZA NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.
VSI ABS NALIMKI MORAJO IMETI POBRAN ROB IN SE MORAJO BARVNO UJEMATI Z BARVO ULTRAPASA.
ABS NALIMKI SO DEBELINE min. 2 mm.
DELOVNE MIZE IMAJO KOVINSKE NOGE min. 4/4 cm, KI SO MED SEBOJ POVEZANE S KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO min. 6/4cm.
NOGE IMAJO REGULIRNE ČEPE-MOŽNOST NIVELIRANJA.
KOVINSKA KONSTRUKCIJA MORA ZAGOTAVLJATI USTREZNO STATIČNO STABILNOST.
KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.
VSE DELOVNE POVRŠINE MORAJO BITI GLADKE.
PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE:
POVRŠINSKA OBDELAVA POLIRANA, PRIMERNA ZA BOLNIŠNICE GLEDE ENOSTAVNEGA ČIŠČENJA.
POVRŠINSKA OBDELAVA MORA BITI TAKŠNA, DA NA NJEJ NE OSTANEJO ODTISI ROK.
DEBELINA PLOČEVIONE JE MINIMALNO 1,5 mm.
KONZOLNI DELOVNI PULT:
DEL. PULTI SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANI IZ MDF PLOŠČE ALI IZ NOSILNE PLOŠČE EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm,
KI IMA POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
FINALNA OBDELAVA MDF PLOŠČ JE LAK Z VISOKO STOPNJO MEHANSKE ODPORNOSTI.
FINALNA OBDELAVA MORA BITI PRIMERNA ZA VSAKODNEVNO VEČKRATNO ČIŠČENJE Z VODO.
DELOVNI PULT NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.
PULT JE PRITRJEN V STENO S KOVINSKIMI NOSILCI min. 30/50mm.
KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.
OMARE:
VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm KOT EGGER-GLEJ OPIS.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.
POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.
VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
VSI ELEMENTI (OMARE), KI STOJIJO NA TLEH, IMAJO LESENI DEL DVIGNJEN ZA 10cm OD TAL TER SO POSTAVLJENI NA KOVINSKE REGULACIJSKE NOGE.
NA VSEH VIDNIH STRANEH JE POD OMARO ALU MASKA - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA.
VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE!
ROČAJI - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).
VIŠINA ROČAJEV JE NA VIŠINI cca. 105cm.
KJER IMAJO OMARE DRSNA VRATA, IMAJO OMARE KOVINSKE ROČAJE PRIMERNE ZA DRSNA VRATA.
KJER JE V OPISU DOLOČENO IMAJO OMARE NA VRHU ZAKLJUČNO PLOŠČO.
KLJUČAVNICA IMA TROZAPORNO ZAKLEPANJE(SPODAJ,ZGORAJ,V SREDINI. IMETI MORAJO MOŽNOST UPORABE SISTEMSKEGA KLJUČA.
OMARE VISOKE 2,00m ALI VEČ MORAJO IMETI TRI TEČAJE.
SPODNJA PLOŠČA SEGA DO ZUNANJEGA ROBA. VERTIKALNI PLOŠČI STA PRITRJENI VERTIKALNO NA NJO.
VISEČE OMARE:
VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.
POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.
VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE.
ROČAJI -BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).
KJER JE V OPISU DOLOČENO IMAJO OMARE NA VRHU ZAKLJUČNO PLOŠČO.
KLJUČAVNICE MORAJO IMETI MOŽNOST UPORABE SISTEMSKEGA KLJUČA.
SPODNJI ELEMENTI:
VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.
KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.
POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.
VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
Cokel pohištvenih elementov je izdelan iz polnega aluminija, prašno epoksi zaščiten po RAL 7011
Vsa kovinska podnožja so zaščitena proti koroziji z epoksi prašnimi laki. Vsa podnožja imajo vgrajene nivelirne noge, za lažje izravnave neravnin tlakov.
Na kovinska podnožja je s prednje strani pritrjena MDF okrasna letev v izbrani barvi.
BARVA PODSTAVKA PO IZBIRI PROJEKTANTA.
ČE JE PRI POSAMEZNI POSATVKI POSEBEJ DOLOČENO, SO ELEMENTI DVIGNJEN ZA 30cm OD TAL.
ELEMENTI SO KONZOLNO PRITRJENI NA STENO. KONZOLE SO SESTAVNI DEL ELEMENTOV IN MORAJO BITI VSEBOVANE V PONUDBI.
VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE!
ROČAJI - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA(tipska).
VIŠINA ROČAJEV JE NA VIŠINI cca. 105cm.
VODILA PREDALOV, POLNI IZVLEK, nosilnost vsaj 40kg
VISEČI KUHINJSKI ELEMENTI:
VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.
KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.
POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.
VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE.
ROČAJI -BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA(tipska).
OBEŠALNA STENA:
NA STENI JE OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA DEBELINE 18 mm.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA, ZAKLJUČKNA JE Z ABS NALIMKI.
STENSKI OBEŠALNIKI SO KOVINSKI (kot npr. Tip 7005 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska)
PREDALNIK NA KOLESIH:
TIPSKI PODMIZNI PREDALNIK NA ŠTIRIH DVOJNIH KOLESIH - KOLESA PRIMERNA ZA PVC TALNO OBLOGO.
1 MALI IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA. ZGORNJI PREDAL IMA PLASTIČNI VLOŽEK Z RAZDELITVIJO ZA PISARNIŠKE POTREBŠČINE.
POKRIVNA PLOŠČA IZ IVERALA DEBELINE 25mm, FINALNA OBDELAVA MELAMINSKA FOLIJA Z ABS NALIMKI.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
KORPUS JE KOVINSKE IZVEDBE - METABOX.
PREDALI SE ZAKLEPAJO S CENTRALNO KLJUČAVNICO. IMAJO POLKROŽNI ROČAJ KOT OMARE.
PREDALI IMAJO KOVINSKA VODILA S SAMOZAPIRALOM. VODILA MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
KOVINSKA VODILA NA PREDALIH KOT BLOOM-TANDEM ALI ENAKOVREDNA.
KOVINSKI DEL MORA BITI FOSFATIRAN TER PRAŠNO BARVAN PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.
VSE OMARE IN PREDALČNIKI IMAJO KLJUČAVNICE.
VSA TIPSKA OPREMA LAHKO ODSTOPA OD NAPISANIH MER ± 10%.
POPIS OPREME TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI
1. PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA
OZNAKA | NAZIV | DIMENZIJA | MATERIAL | FINALNA | BARVA | KOM. | CENA/KOS | SKUPAJ
ELEMENTA |  | D/G/V v cm |  | OBDELAVA |  |  | BREZ DDV | BREZ DDV
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | INTENZIVNA TERAPIJA 7
DP-5 | DELOVN PLOŠČA kot npr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm | 280/60/90 | EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
2 OMARICI Z DVOKRILNIMI VRATI - DIMENZIJA ENE OMARICE= 10/45/72cm
VSAKA OMARICA IMA 1 NOTRANJO PREMIČNO POLICO
OMARE IMAJO KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
VSE OMARICE SO DVIGNJENA OD TAL ZA 15cm IN SO PRITRJENA NA KOV. NOGE
| DELOVNI PULT IMA NA ZADNJI STRANI (NA STENI) ZAVIHEK VISOK 10cm IZ ENAKEGA MATERIALA KOT PULT |  |  | GLEJ NAČRT
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL.
CELOTNI PULT IMA KOVINSKE noge 3/3cm
| KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  |  | SIVA
DP-11 | DELOVN PULT IZ DELOVNE PLOŠČE kot npr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm | 125/60/3,8+4+4 | EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm |  | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
NA DVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA
NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA -RADIATOR
NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA PULTA
| INTENZIVNA TERAPIJA 7 - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | INTENZIVNA TERAPIJA 8
DP-6 | DELOVNI PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE | 505/60/90 |  | NERJAVEČA PLOČEVINA |  | 2 | 0 | 0
| S PRAVOKOTNIM KORITOM IZ NERJAVEČE PLOČEVINE . | KORITO cca. 45X45X20 cm | RAVNO DNO
Z ENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJENO NA STENO
S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM
| 2 OMARICI Z DVOKRILNIMI VRATI - DIMENZIJA ENE OMARICE= 10/60/72cm |  | IVERAL-18mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER
| VSAKA OMARICA IMA 1 NOTRANJO PREMIČNO POLICO |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| OMARE IMAJO KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | siva
VSE OMARICE SO DVIGNJENA OD TAL ZA 15cm IN SO PRITRJENA NA KOV. NOGE
| DELOVNI PULT IMA NA ZADNJI STRANI (NA STENI) ZAVIHEK VISOK 10cm, SPREDAJ IMA OBROBO VISOKO min. 4 cm |  |  | GLEJ NAČRT
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL.
CELOTNI PULT IMA KOVINSKE noge 3/3cm
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO
DP-11 | DELOVN PULT IZ DELOVNE PLOŠČE kot npr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm | 125/60/3,8+4+4 | EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm |  | kot EGGER | 4 | 0 | 0
| NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm |  |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
NA DVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA
NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA -RADIATOR
NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA PULTA
DP-12 | DELOVN PULT IZ DELOVNE PLOŠČE kot npr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm | 110-125/60/91,5+4 | EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm |  | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm |  |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
NA DVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA
NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
| POD PULTOM JE OMARICA Z 8 PREDALI Z MEHKIM ODPIRANJEM IN KOVINSKIMI ROČAJI |  | IVERAL-18mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER
| OMARICA JE NA KOVINSKIH NOGAH DVIGNJENA OD TAL 15cm |  |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
STRANSKO SEGA PULT IN OMARICA DO STEBRA ALI STENE
| INTENZIVNA TERAPIJA 8 - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | INTENZIVNA TERAPIJA 1
DP-30 | DELOVNI PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE | 110/60/90 |  | NERJAVEČA PLOČEVINA |  | 1 | 0 | 0
| S PRAVOKOTNIM KORITOM IZ NERJAVEČE PLOČEVINE . | KORITO cca. 45X45X20 cm | RAVNO DNO
S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM
DELOVNI PULT IMA NA ZADNJI STRANI (NA STENI) ZAVIHEK VISOK 10cm.
SPREDAJ IMA MASKO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE višine 20cm
KOV. PODKONSTRUKCIJA 5/3cm POD PULTOM.
| KOV. PODKONSTR. JE STRANSKO PRITJENA NA STENO |  |  | GLEJ NAČRT
| INTENZIVNA TERAPIJA 1 - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | HODNIK PRED INT. TER. 7 IN 8
DP-20 | DELOVN PULT IZ IVERALA POLKROŽNO ZAKLUČEN NA ENI STRANI r=30cm | 135/65/3,8 | IVERAL-38mm | ULTRAPAS | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI |  | ABS NALIMEK 2mm |  | PO IZBORU PROJKETANTA
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL.
PREDALČNIKI 55/65/96cm S 4 PREDALI (1 VISOK IN 3 NIZKI) PRITRJEN NA KOVINSKO KONSTRUKCIJO
KOVINSKI NOSILEC ZA RAČUNALNIK ORITRJEN NA PREDALČNIK
| PREDALČNIK JE DVIGNJEN OD TAL 15cm |  |  |  | SIVA
DP-21 | KOTNI DELOVN PULT IZ IVERALA POLKROŽNO ZAKLUČEN NA DVEH STRANEH r=30cm | 275/60/3,8 + 180/60/3,8 | IVERAL-38mm | ULTRAPAS | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI |  | ABS NALIMEK 2mm |  | PO IZBORU PROJKETANTA
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL.
PREDALČNIKI 2 KOMADA 55/65/96cm S 4 PREDALI (1 VISOK IN 3 NIZKI) PRITRJEN NA KOVINSKO KONSTRUKCIJO
KOVINSKI NOSILEC ZA RAČUNALNIK ORITRJEN NA PREDALČNIK - 2 KOMADA
| PREDALČNIK JE DVIGNJEN OD TAL 15cm |  |  |  | SIVA
DP-22 | DELOVN PULT IZ IVERALA POLKROŽNO ZAKLUČEN NA ENI STRANI r=30cm | 120/65/3,8 | IVERAL-38mm | ULTRAPAS | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI |  | ABS NALIMEK 2mm |  | PO IZBORU PROJKETANTA
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL.
PREDALČNIKI 55/65/96cm S 4 PREDALI (1 VISOK IN 3 NIZKI) PRITRJEN NA KOVINSKO KONSTRUKCIJO
KOVINSKI NOSILEC ZA RAČUNALNIK ORITRJEN NA PREDALČNIK
| PREDALČNIK JE DVIGNJEN OD TAL 15cm |  |  |  | SIVA
| HODNIK PRED INT. TER. 7 IN 8 - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | LEKARNA
O-51 | KOTNI SPODNJI ELEMENT | 120/60+5/87 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| ENOJNA POLNA VRATA |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
O-52 | PREDALČNIK- ZGORAJ 1 PREDALA | 45/60/87 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| SPODAJ TRIJE ENAKI PREDALI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
O-53 | SPODNJI ELEMENT | 50/60/87 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ENOJNA POLNA VRATA |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
O-54 | SPODNJI ELEMENT | 30/60/87 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ENOJNA POLNA VRATA |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
O-55 | OMARA S POLICAMA+SREDINSKA NOSILNA VERTIKALA | 100/60/208 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ROLO NA ELEKTRIĆNI POGON-ALU LAMELE ŠIRINE min. 3cm S KLJUČAVNICO |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC ŠIRINE
O-56 | OMARA S POLICAMA+SREDINSKA NOSILNA VERTIKALA | 120/60/208 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ROLO NA ELEKTRIĆNI POGON-ALU LAMELE ŠIRINE min. 3cm S KLJUČAVNICO |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC ŠIRINE
DP-12 | DELOVN PLOŠČA kot npr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm | 50+290+30/60/3,8 |  |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm |  | EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm |  | po izboru projektanta
POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI IZREZI
O-71 | VISEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 60/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HF
| S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-72 | VISEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 45/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HF
| S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-73 | KOTNA VISEČA OMARA-2 VRATA | 65-60/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-74 | VISEČA OMARA-1 VRATA | 50/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-75 | VISEČA OMARA-1 VRATA | 30/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
| LEKARNA - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | PRIPRAVA ENTERALNE PREHRANE
O-57 | OMARA-2 POLNA VRATA | 80/35/208 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
|  |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| 6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
O-61 | ELEMENT POD POMIVALNIM KORITOM- | 90/60/87 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA VRATA |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| Z ENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJENO NA STENO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM
| S PRAVOKOTNIM POMIVALNIM KORITOM | KORITO cca. 45X45X20 cm |  | KORITO-NERJAVEČA PLOČEVINA
| IN ODCEJALNO POVRŠINO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE |  |  | RAVNO DNO
NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-62 | PREDALČNIK- ZGORAJ 1 PREDAL | 60/60/87 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| SPODAJ TRIJE ENAKI PREDALI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO | siva
O-63 | KUHINJSKI ELEMENT ZA VGRADNJO INDUKCIJSKEGA KUHALIŠČA | 50/60/87 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ZGORAJ MASKA-SPODAJ ENOJNA POLNA VRATA |  | ABS NALIMKI |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
O-68 | VISEČA OMARA-1 VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 60/30/40 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HS
| S POLNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-81 | VISEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 60/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 3 | 0 | 0
DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HF
| S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-82 | VISEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 50/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HF
| S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
DP-11 | DELOVN PLOŠČA kot npr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm | 290/60/3,8 |  |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm |  | EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm |  | po izboru projektanta
POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE
VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI IZREZI
R-21 | VGRADNO INDUKCIJSKO KUHALIŠČE |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 INDUKCIJSKI KUHALIŠČI
DIGITALNI DISPLEJ
VARNOSTNI IZKLOP
FASETIRAN ROB
NAPETOST 240V
R-22 | KUHINJSKA NAPA | širina: 60 mm |  |  | PO IZBIRI | 1 | 0 | 0
S FILTROM
MOČ MOTORJA 1X vsaj 125W
ŠTEVILO MOTORJEV - 1
ŠTEVILO HITROSTI MOTORJEV - vsaj 3
OSVETLITEV 1X40W
NAČIN UPRAVLJANJA - DRSNO STIKALO
NAPA IMA VGRAJEN MAŠČOBNI FILTER+MOŽNOST PRIKLOPA NA ZRAČNIK
| PRIPRAVA ENTERALNE PREHRANE - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | NEČISTI PROSTOR - IZPLAKOVALNICA
O-58 | OMARA-2 POLNA VRATA | 80/60/225 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
|  |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| 6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
O-59 | OMARA-1 POLNA VRATA | 60/60/225 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
|  |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| 6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
O-83 | VISEČA OMARA-2 VRATA | 100/30/75 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
DP-14 | DELOVNI PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE | 200/60/90 |  | NERJAVEČA PLOČEVINA |  | 1 | 0 | 0
| S PRAVOKOTNIM KORITOM IN ODCEJALNO POVRŠINO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE . | KORITO cca. 45X45X20 cm | RAVNO DNO
Z ENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJENO NA STENO
S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM
| 2 OMARICI Z DVOKRILNIMI VRATI - DIMENZIJA ENE OMARICE= 10/60/72cm |  | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER
| VSAKA OMARICA IMA 1 NOTRANJO PREMIČNO POLICO |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| OMARE IMAJO KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  | PODNOŽJE |  | siva
VSE OMARICE SO DVIGNJENA OD TAL ZA 15cm IN SO PRITRJENA NA KOV. NOGE
| DELOVNI PULT IMA NA ZADNJI STRANI (NA STENI) ZAVIHEK VISOK 10cm, SPREDAJ IMA OBROBO VISOKO min. 4 cm |  |  | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR)
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL.
CELOTNI PULT IMA KOVINSKE noge 3/3cm
KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO
| NEČISTI PROSTOR - IZPLAKOVALNICA - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | ČISTI PROSTOR
O-58 | OMARA-2 POLNA VRATA | 80/60/208 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
|  |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| 6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
O-75 | VISEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 70/45/90 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 3 | 0 | 0
| DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HF |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
| ČISTI PROSTOR - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | GLAVNA SESTRA
O-9 | POLICE - (GLEJ NAČRT) | 170/33/60 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| HRBET IVERAL |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
O-30 | OMARA S POLICAMA | 80/40/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-42 | GARDEROBNA OMARA | 80/40/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA
O-55 | NIZKA OMARA | 80/40/75 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | sive
O-56 | NIZKA OMARA | 50/40/75 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ENOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | sive
DP-25 | DELOVN PULT IZ IVERALA 38mm | 115/45/3,8+4+4 |  | ULTRAPAS | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| NA DVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA |  |  | ABS NALIMEK 2mm | PO IZBORU PROJKETANTA
NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA -RADIATOR
NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA PULTA
O-61 | STENSKI OBEŠALNIK | 40/180 | IVERAL-25mm |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| LESEN HRBET-IVERAL |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV |  | KOVINA |  | po izbiri projektanta(tipska)
| GLAVNA SESTRA - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | NADZORNI ZDRAVNIK
O-30 | OMARA S POLICAMA | 80/40/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-42 | GARDEROBNA OMARA | 80/40/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA
O-55 | NIZKA OMARA | 80/40/75 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | sive
O-57 | NIZKA OMARA | 40/40/75 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ENOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | PO IZBORU PROJKETANTA
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | sive
DP-25 | PULT POD OKNOM (VISEČI) | 115/45/2,4+4+4 | IVERAL+ABS | ULTRAPAS | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| NA KOV. NOSILCIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA |  | KOV. PROFILI | ABS NALIMEK 2mm | PO IZBORU PROJKETANTA
PULT IMA DELOVNO POVRŠINO DEBELINE 24mm FINALNO OBDELANO Z ULTRAPASOM.
NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA -RADIATOR
NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA PULTA
O-61 | STENSKI OBEŠALNIK | 40/180 | IVERAL-25mm |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| LESEN HRBET-IVERAL |  | ROB ABS(PUR) |  | PO IZBORU PROJKETANTA
| 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV |  | KOVINA |  | po izbiri projektanta(tipska)
| NADZORNI ZDRAVNIK - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | ZDRAVNIŠKA SOBA 1
M-4 | PISALNA MIZA | 160/70/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  | NOGE BARVANE
POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.
DP-25 | PULT POD OKNOM (VISEČI) | 115/45/2,4+4+4 | IVERAL+ABS | ULTRAPAS | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| NA KOV. NOSILCIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA |  | KOV. PROFILI | ABS NALIMEK 2mm | po izbiri projektanta(tipska)
PULT IMA DELOVNO POVRŠINO DEBELINE 24mm FINALNO OBDELANO Z ULTRAPASOM.
NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS NALIMKOM 2mm
PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA -RADIATOR
NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA PULTA
O-1 | PODPULTNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI | 45/58/58 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA |  | ROB ABS(PUR) | METABOX | po izbiri projektanta(tipska)
| KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | sive
O-16 | POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) | 160/33/60 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| HRBET IVERAL+SREDINSKA STRANICA |  | ABS NALIMKI |  | po izbiri projektanta(tipska)
O-45 | KOMBINIRANA GARDEROBNA OMARA IN ARHIVSKA OMARA | 70/60/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 5 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | po izbiri projektanta(tipska)
NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO
V ARHIVSKEM DELU 5 NOTRANJIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
V GARDEROBNEM DELU 2 NOTRANJI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA
O-55 | NIZKA OMARA | 80/40/75 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | po izbiri projektanta(tipska)
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | sive
O-61 | STENSKI OBEŠALNIK | 50/180 | IVERAL-25mm |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| LESEN HRBET-IVERAL |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV |  | KOVINA
| ZDRAVNIŠKA SOBA 1 - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | SEJNA SOBA
M-7 | PISALNA MIZA | 120/70/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 3 | 0 | 0
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  | NOGE BARVANE
POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.
M-11 | KONFERENČNA MIZA | 100/70/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 4 | 0 | 0
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  | NOGE BARVANE
M-12 | POLKROŽNA KONFERENČNA MIZA | 140/70/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  | NOGE BARVANE
O-61 | STENSKI OBEŠALNIK | 50/180 | IVERAL-25mm |  | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| LESEN HRBET-IVERAL |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV |  | KOVINA
| SEJNA SOBA - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | PISARNA
M-7 | KOTNA PISALNA MIZA | 80+80/100+60/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  | NOGE BARVANE
POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.
O-1 | PODPULTNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI | 45/58/58 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA |  | ROB ABS(PUR) | METABOX | po izbiri projektanta(tipska)
| KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | sive
O-16 | POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) | 160/33/60 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| HRBET IVERAL+SREDINSKA STRANICA |  | ABS NALIMKI |  | po izbiri projektanta(tipska)
O-30 | OMARA S POLICAMA | 80/40/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-42 | GARDEROBNA OMARA | 80/40/208 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | po izbiri projektanta(tipska)
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA
O-61 | STENSKI OBEŠALNIK | 50/180 | IVERAL-25mm |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| LESEN HRBET-IVERAL |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV |  | KOVINA
| PISARNA - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | HODNIK-RAZGOVORI
M-8 | PISALNA MIZA | 100/70/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO |  |  | NOGE BARVANE
| HODNIK-RAZGOVORI - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | DNEVNI PROSTOR MEDICINSKIH SESTER
O-62 | KUHINJSKI ELEMENT ZA VGRADNJO INDUKCIJSKEGA KUHALIŠČA | 60/60/85 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ZGORAJ MASKA-SPODAJ ENOJNA POLNA VRATA |  | ABS NALIMKI |  | po izbiri projektanta(tipska)
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
O-63 | DELOVNA PLOŠČA | 240/60/3,8 | EUROFORM DELOVNI PULT-MOD300/3 |  | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| Z VSEMI POTREBNIMI IZREZI ZA POMIVALNI KORITO IN KUHALIŠČE |  | ENOSTRANSKO PROFILIRAN |  | po izbiri projektanta(tipska)
O-64 | KUHINJSKI ELEMENT-PREDALI | 50/60/85 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| TRIJE PREDALI - 1 OZEK + 3 GLOBOKI PREDALI |  | ABS NALIMKI |  | po izbiri projektanta(tipska)
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
O-65 | VISEČA OMARA-1 VRATA | 50/30/60+3 | IVERAL | MELAMINSKA FOLIJA | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | siva
O-66 | VISEČA OMARA-1 VRATA | 50/30/60+3 | IVERAL | MELAMINSKA FOLIJA | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | siva
O-67 | VISEČA OMARA-2 VRATA | 80/30/60+3 | IVERAL | MELAMINSKA FOLIJA | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| S POLNIMI VRATI+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | siva
O-68 | VISEČA OMARA-1 VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO | 60/30/40 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS HS |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-76 | ELEMENT POD POMIVALNIM KORITOM- GLEJ NAČRT | 80/60/85 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| ENOJNA VRATA |  | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| Z ENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJENO NA POMIVALNO KORITO |  |  |  | siva
S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM
| S PRAVOKOTNIM POMIVALNIM KORITOM IN ODCEJALNIKO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE | KORITO cca. 37,7 x 34,2 x 16,5 cm |  | KORITO-NERJAVEČA PLOČEVONA
| kot npr. Steelberg pomivalno korito EC 301 | KOR.+ ODC. - vva. 43,5 x 78 cm |  | RAVNO DNO
NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
R-21 | VGRADNO INDUKCIJSKO KUHALIŠČE |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 INDUKCIJSKI KUHALIŠČI
DIGITALNI DISPLEJ
VARNOSTNI IZKLOP
FASETIRAN ROB
NAPETOST 240V
R-22 | KUHINJSKA NAPA | širina: 60 mm |  |  | PO IZBIRI | 1 | 0 | 0
S FILTROM
MOČ MOTORJA 1X vsaj 125W
ŠTEVILO MOTORJEV - 1
ŠTEVILO HITROSTI MOTORJEV - vsaj 3
OSVETLITEV 1X40W
NAČIN UPRAVLJANJA - DRSNO STIKALO
NAPA IMA VGRAJEN MAŠČOBNI FILTER+MOŽNOST PRIKLOPA NA ZRAČNIK
M-11 | MIZA Z ZAOBLJENIMI VOGALI r=5cm | 160/80/60 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| 4 KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| ČELNE NOGE SO POMAKNJENE OD ROBA ZA 30cm |  |  | NOGE BARVANE | siva
| DN. PR. MED. SESTER - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA |  | FILTER ŽENSKI IN MOŠKI
O-60 | OMARA S POLICAMA | 250/40/205 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| BREZ VRAT | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| OMARA STOJI NA 3 STRANICAH |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
V ZGORNJEM DELU IMA POLICO Z 3 VERTIKALNIMI VMESNIMI STENAMI
POD POLICO JE OBEŠALNA CEV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA OBLEKE
| PRITRJENA STRANSKO NA OMARO IN DODATNO 2 X OD SPODAJ NA POLICO |  |  |  | siva
O-61 | OMARA S POLICAMA | 205/40/205 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| BREZ VRAT | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| OMARA STOJI NA 3 STRANICAH |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
V ZGORNJEM DELU IMA POLICO Z 3 VERTIKALNIMI VMESNIMI STENAMI
POD POLICO JE OBEŠALNA CEV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA OBLEKE
| PRITRJENA STRANSKO NA OMARO IN DODATNO 2 X OD SPODAJ NA POLICO |  |  |  | siva
O-62 | OMARA S POLICAMA | 140/40/205 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| BREZ VRAT | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| OMARA STOJI NA 3 STRANICAH |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
V ZGORNJEM DELU IMA POLICO Z 3 VERTIKALNIMI VMESNIMI STENAMI
POD POLICO JE OBEŠALNA CEV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA OBLEKE
| PRITRJENA STRANSKO NA OMARO IN DODATNO 2 X OD SPODAJ NA POLICO |  |  |  | siva
O-63 | OMARA Z 9 POLICAMA | 60/40/255 | IVERAL-18-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| BREZ VRAT | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | po izbiri projektanta(tipska)
| OMARA IMA NA SREDINI VERTIKALNO VMESNO STENO |  | PODNOŽJE | KOVINSKO
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
O-70 | OMARA Z 10 MALIMI OMARICAMI | 250/40/50 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| VSAKA MALA OMARICA IMA ENOJNA POLNA VRATA | GLEJ NAČRT |  |  | po izbiri projektanta(tipska)
VSAKA OMARICA IMA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJ
| VSAKA OMARICA IMA SVOJ KLJUČ IN SISTEMSKI KLJUČ, KI ODPIRA VSE OMARICE |  |  |  | siva
O-71 | OMARA Z 8 MALIMI OMARICAMI | 205/40/50 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| VSAKA MALA OMARICA IMA ENOJNA POLNA VRATA | GLEJ NAČRT |  |  | po izbiri projektanta(tipska)
VSAKA OMARICA IMA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJ
| VSAKA OMARICA IMA SVOJ KLJUČ IN SISTEMSKI KLJUČ, KI ODPIRA VSE OMARICE |  |  |  | siva
O-72 | OMARA S 6 MALIMI OMARICAMI | 140/40/50 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| VSAKA MALA OMARICA IMA ENOJNA POLNA VRATA | GLEJ NAČRT |  |  | po izbiri projektanta(tipska)
VSAKA OMARICA IMA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJ
| VSAKA OMARICA IMA SVOJ KLJUČ IN SISTEMSKI KLJUČ, KI ODPIRA VSE OMARICE |  |  |  | siva
O-73 | KLOP Z ENO POLICO POD NJO IN DVEMA SREDINSKIMA VERTIKALNIMA PLOŠČAMA | 140/40/50 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| ZGORNJA PLOŠČA JE DEBELINE min. 38mm | GLEJ NAČRT | PODNOŽJE | KOVINSKO | po izbiri projektanta(tipska)
| FILTER ŽENSKI IN MOŠKI - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
| PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
2. ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO
ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO |  |  |  | SOBA PREDSTOJNIKA
O-38 | OMARA S POLICAMA-DVOJNA POLNA VRAT | 105/40/70 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1706 ST15 | 1 | 0 | 0
| NA KOLEŠČKIH | GLEJ NAČRT | KOLEŠČKA |  | Češnja
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-39 | OMARA S POLICAMA-ENOJNA POLNA VRAT | 60/40/75 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1706 ST15 | 1 | 0 | 0
| NA KOLEŠČKIH | GLEJ NAČRT | KOLEŠČKA |  | Češnja
1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
| ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
3. ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO
ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO |  |  |  | SOBA PREDSTOJNIKA
M-9 | MIZA | 60/70/60 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H156 ST9 | 1 | 0 | 0
| KOV. NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | Peščeno beige
|  |  |  | NOGE BARVANE | sive
| ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
4. PRAVNI ODDELEK
PRAVNI ODDELEK |  |  |  | PISARNA - svetovalka direkorja
O-1 | PODPULTNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI | 45/58/58 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA |  | ROB ABS(PUR) | METABOX | po izbiri projektanta(tipska)
| KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | sive
O-50 | OMARA S POLICAMA | 90/40/110 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 2 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | kot obstoječe pohištvo
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI PREMIČNI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
M-19 | MIZA S POLKROŽNIM ZAKLJUČKOM NA ENI STRANI | 60/50/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER | 1 | 0 | 0
| KOV. NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | kot obstoječe pohištvo
|  |  |  | NOGE BARVANE | sive
| PRAVNI ODDELEK - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
5. KLINIKA ZA KIRURGIJO
KLINIKA ZA KIRURGIJO |  |  |  | PISARNA - ORGANIZACIJSKI VODJA KLINIKE ZA KIRURGIJO
M-2 | NOSILEC ZA RAČUNALNIK | 28/55/25 | KOVINA | BARVANO | SIVA | 1 | 0 | 0
PRITRJEN NA MIZO
M-4 | KOTNA DELOVNA MIZA - POVRŠINA MORA BITI GLADKA | 110+70/65+75/75 | IVERAL-25mm | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| S POLKROŽNIM ZAKLJUČKOM NA ENI STRANI | GLEJ NAČRT | ROB ABS(PUR) |  | Lakeland akacija svetka
| KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI |  |  | NOGE BARVANE | sive
KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO
MIZA IMA NA SPREDNJI STRANI MASKO DVIGNJENO OD TAL 20cm
| POD CELOTNIM NOTRANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE. |  |  | NOGE BARVANE | po izbiri projektanta(tipska)
O-1 | PODPULTNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI | 45/58/58 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA |  | ROB ABS(PUR) | METABOX | Lakeland akacija svetka
| KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA |  |  |  | sive
O-18 | POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) | 180/33/60 | IVERAL | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| HRBET IVERAL+SREDINSKA STRANICA |  | ABS NALIMKI |  | Lakeland akacija svetka
O-31 | OMARA S POLICAMA | 80/40/223 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | Lakeland akacija svetka
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
5 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-32 | OMARA S POLICAMA | 40/40/223 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | Lakeland akacija svetka
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
5 NOTRANJIHE PREMIČNIHE POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-35 | NIZKA OMARA S POLICAMA | 80/40/83 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | Lakeland akacija svetka
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI PREMIČNI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-36 | NIZKA OMARA S POLICAMA | 110/40/83 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| TROJNA POLNA DRSNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | Lakeland akacija svetka
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI PREMIČNI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA
O-41 | GARDEROBNA OMARA | 80/40/223 | IVERAL+ABS | MELAMINSKA FOL. | kot EGGER-H1277 ST9 | 1 | 0 | 0
| DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm | GLEJ NAČRT |  |  | Lakeland akacija svetka
| NA REGUKACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO |  |  |  | siva
2 NOTRANJI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA
| KLINIKA ZA KIRURGIJO - SKUPAJ BREZ DDV | [6 empty] | 0
| OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV | [5 empty] | 0
| DDV | [5 empty] | 0
| OPREMA - SKUPAJ Z DDV | [5 empty] | 0
Podatek o proizvajalcu ivernih plošč:
| OPIS | Proizvajalec
IVERNE PLOŠČE (kot npr. iverne plošče proizvajalca EGGER ali enakovredno) Opomba: Vso pohištvo mora biti izdelano iz ivernih plošč istega proizvajalca.
OPOMBE:
1. | Naročnik je pri posamezni opremi pri popisu opreme navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v popisu pohištvene opreme s tehničnimi zahtevami.
2. | Ponudnik mora v predhodni tabeli navesti naziv proizvajalca za iverne plošče iz katerih bo izdelano pohištvo. Vso pohištvo, ki je predmet tega javnega anaročila mora biti izdelano iz ivernih plošč istega proizvajalca.
Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja pohištveno opremo izdelano iz ivernih plošč proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli, ponudniku ni potrebno na označeno mesto vpisovati proizvajalca
3 | Ponudnik mora za iverne plošče, iz katerih bo izdelano pohištvo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja pohištvo iz ivernih plošč proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli ponudniku ni treba za iverne plošče predložiti tehnične dokumentacije.
4 | Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinski, prevozni, špediterski, stroški potrebnih izmer prostorov, izdelave pohištva, vsega potrebnega materiala, ki je potreben za izvedbo predmeta pogodbe, transporta opreme do mesta postavitve, montaže opreme, zaščite tal in ostalih izdelkov, vseh pomožnih sredstev za delo, čiščenja prostorov in odstranitve odpadkov in embalaže, morebitnih popravil poškodb na objektu, povzročenih pri izvedbi predmeta pogodbe, morebitni ostali stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za dokončanje montaže opreme), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
5 | Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. Ponudbe in proizvajalec ivernih plošč.
6 | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
IZJAVA
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujamo pohištveno opremo, ki v celoti ustreza vsem tehničnim zahtevam, navedenm v tem obrazcu.
Podpis:
Kraj in datum: ___________________________
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## SKLOP 2 - STOLI
OBR-2.2
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
PREDRAČUN ZA SKLOP 2
NABAVA STOLOV
TEHNIČNE ZAHTEVE:
1. PISARNIŠKI VRTLJIVI STOLI (S1):
1.1 Pisarniški stol mora biti višinsko nastavljiv, vrtljiv, imeti mora kovinsko kromirano ogrodje ter mora biti ergonomsko oblikovan
1.2 Podnožje: petkrako kovinsko kromirano podnožje na gumijastih oz. gumiranih kolesih za trdo podlago
1.3 Mehanizem: dvižni SINHRO MEHANIZEM Z DVEMA ROČICAMA: možnost nastavitve oz. fikasiranja naslona in sedeža v več pozicijah, imeti mora možnost reguliranja trdote nagiba naslona (tenzije) glede na težo uporabnika (Opis SINHRO MEHANIZMA Z DVEMA ROČICAMA: s prvo ročico se uravnava višina sedišča, z drugo ročico se stol sprosti v nihajoč položaj z možnostjo nastavitve oz. fiksiranja naslona in sedeža v več pozicijah, sedež in naslon se nagibata hkrati oz. sočasno)
1.4 Naslon: visok hrbni naslon višine vsaj 50 cm, hrbtni naslon mora biti višinsko nastavljiv in ergonomske oblike,
1.5 Sedalo: Osnova sedeža stola mora biti lesena vezana plošča, obložena s peno in oblazinjena
1.6 Oblazinjenje: Sedež in naslon morata biti obložena s peno in oblazinjena
1.7 Material oblazinjenja: tkanina ali umetno usnje (zahtevan material oblazinjenja je razviden iz opisa v tabeli), možnost izbora različnih barv materiala za oblazinjenje
1.8 Opirala za roke: opirala za roke morajo biti iz plastike (lahko so dodatno oblazinjena) in višinsko nastavljiva na kovinsem nosilcu
1.9 Stoli morajo biti dobavljivi tudi brez ročnih opiral (v kolikor bodo pri izvajanju okvirnega sporazuma zahtevani stoli brez opiral bo to razvidno iz zahtev v tabeli)
2.0 Stol mora imeti ustrezno ES izjavo o skladnosti
Zahtevana garancija za stole: 5 let
Slika stola je simbolična.
2. KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH (S6):
Sedalo in naslon morata biti iz vezane lesene plošče, finalna obdelava stola: lakiran les
Ogrodje stola: kovinsko-kromirano
brez rokonaslonov
Slika stola je simbolična.
1. KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH - OBLAZINJEN (S5):
Sedalo in naslon stola morata biti iz vezane lesene plošče
Sedalo in naslon stola morata biti oblazinjena s peno in tkanino ali umetnim usnjem (vrsta zahtevanega oblazinjena je razvidna iz zahtev v tabeli)
možnost izbora različnih barv materiala za oblazinjenje
Ogrodje stola: kovinsko-kromirano
stol mora biti dobavljiv z ali brez rokonaslonov (zahteve glede rokonaslonov so razvidne iz spodnje tabele)
Slika stola je simbolična.
PREDRAČUN
OZNAKA | NAZIV | EM | KOLIČINA | Cena/kos | Znesek
|  |  |  | brez DDV | brez DDV
S-1 | PISARNIŠKI VRTLJIVI STOL v skladu z zahtevami | kos | 69 | 0 | 0
Material oblazinjenja: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta
Rokonasloni: DA
S-1 | PISARNIŠKI VRTLJIVI STOL v skladu z zahtevami | kos | 8 | 0 | 0
Material oblazinjenja: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta
Rokonasloni: NE
S-5 | KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH - OBLAZIINJEN | kos | 13 | 0 | 0
Material oblazinjenja: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta
Rokonasloni: NE
S-6 | KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH | kos | 2 | 0 | 0
Sedalo in naslon: iz vezane lesene plošče (lakirano)
| OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| OPREMA - SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Podatki o proizvajalcih in tipih ponujenih stolov:
| Oprema: | Proizvajalec: |  | Tip. opreme ali št. artikla
PISARNIŠKI VRTLJIVI STOL
KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH - OBLAZIINJEN
KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH
OPOMBE:
1. | Ponudnik mora za navedeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca;
2. | Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve; Ponudnik mora v priloženi dokumentaciji označiti blago, ki ga ponujajo na tem javnem naročilu.
3. | Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špediterske, stroške dobave, montaže, odvoza embalaže, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
4. | Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. ponudbe ter proizvajalci in tipi ponujene opreme.
5. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
Podpis:
Kraj in datum: ___________________________
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## SKLOP 3 - OBL POH
OBR-2.3
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
PREDRAČUN ZA SKLOP 3
NABAVA OBLAZINJENEGA POHIŠTVA
TEHNIČNE ZAHTEVE:
1. KAVČ TROSED S STRANICAMA in ODSTRANLJIVIM HRBTNIM NASLONOM (S10):
Kot. npr. model EMMA, proizvajalca Tapetništvo Žele d.o.o. enakovredno
Oblazinjenje: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta
Slika je simbolična.
PREDRAČUN
OZNAKA | NAZIV | EM | KOLIČINA | Cena/kos | Znesek
|  |  |  | brez DDV | brez DDV
S-10 | KAVČ TROSDED S STRANICAMA in ODSTRANLJIVIM HRBTNIM NASLONOM (Kot. npr. model EMMA, proizvajalca Tapetništvo žele d.o.o. | kos | 3 | 0 | 0
Material oblazinjenja: tkanina (kot npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta
Dimenzije: DOLŽINA: 210 do 220 cm (notranja mera) + širina stranic , ŠIRINA: 90 do 100 cm
| OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| OPREMA - SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Podatki o proizvajalcih in tipih ponujenih stolov:
| Oprema: | Proizvajalec: |  | Tip. opreme ali št. artikla
KAVČ TROSED S STRANICAMA in ODSTRANLJIVIM HRBTNIM NASLONOM
OPOMBE:
1. | Naročnik je pri opremi navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi in ustreznih dimenzij.
2. | Ponudnik mora v predhodni tabeli navesti naziv proizvajalca in tip ponujene opreme.
Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja opremo tip in proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli, ponudniku ni potrebno na označeno mesto vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme.
3. | Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. Ponudnik mora v priloženi dokumentaciji označiti blago, ki ga ponujajo na tem javnem naročilu.
Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja opremo proizvajalca in tipa, ki je naveden v predhodni tabeli ponudniku ni treba za ponujeno opremo predložiti tehnične dokumentacije.
4. | Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špediterske, stroške dobave, montaže, odvoza embalaže, zaključnega čiščenja ter morebitne druge stroške), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
5. | Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. Ponudbe in proizvajalec ivernih plošč.
6. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
Podpis:
Kraj in datum: ___________________________
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93